## UVOD
Platný od:
2024-11-01
|  | CU | AL
| Dopočet kovů (Kč/kg) | 0 | 0
| Skonto (%) | 0
| Rabatové skupiny | % |  |  | Rabatové skupiny | %
1 | CYKY, CYKYLo, CYKYz do 16mm2 | 0 |  | 12 | H05(7)V2-U(K), 60227 IEC 07(08), N(4)GAF, CAV, CBV, FVE kabely a vodiče | 0
2 | 1-CYKY, 1-YY od 25 mm2 | 0 |  | 13 | Autovodiče | 0
3 | PVC šňůry | 0 |  | 15 | UCY, ZYA, XPY, XCY, XCYAR, XDV, XCYS | 0
4 | H05(7)V-U, H07V-R, CYY, AY | 0 |  | 17 | SCY, LaU, LYQJ, MK, U, MP 54, YCYM | 0
5 | H05(7)V-K, CMA, CYO, CYOY | 0 |  | 18 | TAV, TBV, TBVF, TBVV, TBVFV | 0
6 | CMSM, CMFM | 0
7 | 1-AYKY, 1-AYY do 50 mm2 | 0
8 | 1-AYKY, 1-AYY od 70 mm2 | 0
Pomocné informace:
Výpočet prodejní ceny kabelů
Ceník rozřezávek
Systém barevného značení vodičů
Zkratky tvarů kabelových jader

## 1
zpět
|  |  | CU | AL
|  | dopočet | 0 | 0
|  | rabat | 0 |  | skonto | 0
Evidenční číslo | Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
11110089 | PLUS CYKY 2x1,5 | PN-KV-061-00 | 29 | 0 | 5620 | 5620 | km | B | S | 2A (buben,kruh) / O (buben,cívka,kruh)
11110066 | PLUS CYKY 2x2,5 | PN-KV-061-00 | 49 | 0 | 8770 | 8770 | km | B | S | O (buben)
11110088 | CYKY 2x4 | PN-KV-061-00 | 78 | 0 | 12510 | 12510 | km | B | S | O (buben)
11110090 | CYKY 2x6 | PN-KV-061-00 | 118 | 0 | 18030 | 18030 | km | B | S | O (buben)
| CYKY 2x10 | PN-KV-061-00 | 196 | 0 | 41900 | 41900 | km | B | S | O (buben)
11110100 | PLUS CYKY 3x1,5 | PN-KV-061-00 | 44 | 0 | 6280 | 6280 | km | B | S | J+O (buben,cívka,kruh 100,50,25)
| PLUS CYKY 3x1,5 HOBBY | PN-KV-061-00 | 44 | 0 | 8150 | 8150 | km | B | S | J+O (kruh 10m)
11110101 | PLUS CYKY 3x2,5 | PN-KV-061-00 | 74 | 0 | 10050 | 10050 | km | B | S | J+O (buben,cívka,kruh 100,50,25) / O (buben,kruh)
| PLUS CYKY 3x2,5 HOBBY | PN-KV-061-00 | 74 | 0 | 13170 | 13170 | km | B | S | J (kruh 10m)
11110072 | CYKY 3x4 | PN-KV-061-00 | 118 | 0 | 17900 | 17900 | km | B | S | J (buben,kruh)
11110073 | CYKY 3x6 | ČSN EN 13501-6 | 176 | 0 | 25730 | 25730 | km | B | S | J (buben,kruh)
11187017 | CYKY 3x10 RE | ČSN EN 13501-6 | 294 | 0 | 42210 | 42210 | km | B | S | J (buben)
11187018 | CYKY 3x16 RE | ČSN EN 13501-6 | 470 | 0 | 67700 | 67700 | km | B | S | J (buben)
11110075 | PLUS CYKY 4x1,5 | PN-KV-061-00 | 59 | 0 | 9620 | 9620 | km | B | S | J (buben,cívka,kruh) / 4C (buben,kruh) / O (buben)
11110077 | PLUS CYKY 4x2,5 | PN-KV-061-00 | 98 | 0 | 15150 | 15150 | km | B | S | J (buben,cívka,kruh) / O (buben)
11110079 | CYKY 4x4 | PN-KV-061-00 | 157 | 0 | 22900 | 22900 | km | B | S | J (buben,kruh) / O (buben)
11110080 | CYKY 4x6 | ČSN EN 13501-6 | 235 | 0 | 32700 | 32700 | km | B | S | J (buben,kruh) / O (buben)
11187000 | CYKY 4x10 RE | ČSN EN 13501-6 | 392 | 0 | 45600 | 45600 | km | B | S | J+O (buben)
11187001 | CYKY 4x16 RE | ČSN EN 13501-6 | 627 | 0 | 80500 | 80500 | km | B | S | J+O (buben)
11110087 | PLUS CYKY 5x1,5 | PN-KV-061-00 | 74 | 0 | 10120 | 10120 | km | B | S | J (buben,cívka,kruh 100,50,25) / O (buben)
| PLUS CYKY 5x1,5 HOBBY | PN-KV-061-00 | 74 | 0 | 13240 | 13240 | km | B | S | J (kruh 10m)
11110082 | PLUS CYKY 5x2,5 | PN-KV-061-00 | 123 | 0 | 16230 | 16230 | km | B | S | J (buben,cívka,kruh 100,50,25) / O (buben,kruh)
| PLUS CYKY 5x2,5 HOBBY | PN-KV-061-00 | 123 | 0 | 21350 | 21350 | km | B | S | J (kruh 10m)
11110083 | CYKY 5x4 | PN-KV-061-00 | 196 | 0 | 27210 | 27210 | km | B | S | J (buben,cívka,kruh)
11110084 | CYKY 5x6 | ČSN EN 13501-6 | 294 | 0 | 38800 | 38800 | km | B | S | J (buben,kruh)
11187002 | CYKY 5x10 RE | ČSN EN 13501-6 | 490 | 0 | 58900 | 58900 | km | B | S | J (buben)
11187003 | CYKY 5x16 RE | ČSN EN 13501-6 | 784 | 0 | 96700 | 96700 | km | B | S | J (buben)
11110085 | CYKY 7x1,5 | PN-KV-061-00 | 103 | 0 | 15460 | 15460 | km | B | S | J (buben,kruh) / O (buben)
11110086 | CYKY 7x2,5 | PN-KV-061-00 | 172 | 0 | 24800 | 24800 | km | B | S | J+O (buben)
DP440004007B | CYKY 7x4 | PN-KV-061-00 | 274 | 0 | 44100 | 44100 | km | B | S | J+O (buben)
DP440001512F | CYKY 12x1,5 | PN-KV-061-00 | 176 | 0 | 35700 | 35700 | km | B | S | J+O (buben)
DP440002512F | CYKY 12x2,5 | PN-KV-061-00 | 294 | 0 | 54500 | 54500 | km | B | S | J+O (buben)
DP440004012F | CYKY 12x4 | PN-KV-061-00 | 470 | 0 | 78200 | 78200 | km | B | S | J+O (buben)
DP440001519F | CYKY 19x1,5 | PN-KV-061-00 | 279 | 0 | 54800 | 54800 | km | B | S | J+O (buben)
DP440002519B | CYKY 19x2,5 | PN-KV-061-00 | 466 | 0 | 84100 | 84100 | km | B | Z
DP440001524F | CYKY 24x1,5 | PN-KV-061-00 | 353 | 0 | 71200 | 71200 | km | B | S | J (buben)
DP440002524B | CYKY 24x2,5 | PN-KV-061-00 | 588 | 0 | 108800 | 108800 | km | B | Z
11023010 | CYKYLo 2x1,5 | PN-KV-062-00 | 29 | 0 | 4930 | 4930 | km | B | S | O (kruh)
11023011 | CYKYLo 2x2,5 | PN-KV-062-00 | 49 | 0 | 7770 | 7770 | km | B | Z
11023016 | PLUS CYKYLo 3x1,5 | PN-KV-062-00 | 44 | 0 | 6200 | 6200 | km | B | S | J+O (kruh)
11023017 | PLUS CYKYLo 3x2,5 | PN-KV-062-00 | 74 | 0 | 10000 | 10000 | km | B | S | J (kruh)
DP350002502B | CYKYz 2x2,5 | PN-KV-061-00 | 49 | 0 | 21400 | 21400 | km | B | S | O (buben)
DP350004002B | CYKYz 2x4 | PN-KV-061-00 | 78 | 0 | 25300 | 25300 | km | B | S | O (buben)
DP350001503B | CYKYz 3x1,5 | PN-KV-061-00 | 44 | 0 | 23500 | 23500 | km | B | S | 3C (buben)
DP350002503B | CYKYz 3x2,5 | PN-KV-061-00 | 74 | 0 | 26750 | 26750 | km | B | S | 3C (buben)
DP350004003B | CYKYz 3x4 | PN-KV-061-00 | 118 | 0 | 34800 | 34800 | km | B | Z
DP350006003B | CYKYz 3x6 | PN-KV-061-00 | 176 | 0 | 49400 | 49400 | km | B | Z
DP350001504B | CYKYz 4x1,5 | PN-KV-061-00 | 59 | 0 | 24020 | 24020 | km | B | Z
DP350002504B | CYKYz 4x2,5 | PN-KV-061-00 | 98 | 0 | 32600 | 32600 | km | B | Z
DP350004004B | CYKYz 4x4 | PN-KV-061-00 | 157 | 0 | 44250 | 44250 | km | B | Z
DP350006004B | CYKYz 4x6 | PN-KV-061-00 | 235 | 0 | 63400 | 63400 | km | B | S | 4B (buben)
DP350002505B | CYKYz 5x2,5 | PN-KV-061-00 | 123 | 0 | 40300 | 40300 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 2
zpět
|  |  | CU | AL
|  | dopočet | 0 | 0
|  | rabat | 0 |  | skonto | 0
Evidenční číslo | Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
11183019 | 1-CYKY 3x35+25 RMV/RMV | ČSN 34 7659 | 1274 | 0 | 195000 | 195000 | km | B | S | J (buben)
11183018 | 1-CYKY 3x50+35 SM/RMV | ČSN 34 7659 | 1813 | 0 | 222000 | 222000 | km | B | S | J (buben)
11183017 | 1-CYKY 3x70+50 SM | ČSN 34 7659 | 2548 | 0 | 326000 | 326000 | km | B | S | J (buben)
11183009 | 1-CYKY 3x95+50 SM | ČSN 34 7659 | 3283 | 0 | 438700 | 438700 | km | B | S | J (buben)
11183010 | 1-CYKY 3x120+70 SM | ČSN 34 7659 | 4214 | 0 | 548700 | 548700 | km | B | S | J (buben)
11183011 | 1-CYKY 3x150+70 SM | ČSN 34 7659 | 5096 | 0 | 649000 | 649000 | km | B | Z
11183012 | 1-CYKY 3x185+95 SM | ČSN 34 7659 | 6370 | 0 | 850000 | 850000 | km | B | Z
11183013 | 1-CYKY 3x240+120 SM | ČSN 34 7659 | 8232 | 0 | 1145000 | 1145000 | km | B | Z
11183000 | 1-CYKY 4x25 RMV | ČSN 34 7659 | 980 | 0 | 153800 | 153800 | km | B | S | J+O (buben)
11183014 | 1-CYKY 4x35 RMV | ČSN 34 7659 | 1372 | 0 | 206500 | 206500 | km | B | S | J (buben)
11183029 | 1-CYKY 4x50 SM | ČSN 34 7659 | 1960 | 0 | 251000 | 251000 | km | B | S | J (buben)
11183030 | 1-CYKY 4x70 SM | ČSN 34 7659 | 2744 | 0 | 347700 | 347700 | km | B | S | J (buben)
11183031 | 1-CYKY 4x95 SM | ČSN 34 7659 | 3724 | 0 | 490000 | 490000 | km | B | S | J (buben)
11183032 | 1-CYKY 4x120 SM | ČSN 34 7659 | 4704 | 0 | 615100 | 615100 | km | B | S | J (buben)
11183033 | 1-CYKY 4x150 SM | ČSN 34 7659 | 5880 | 0 | 749100 | 749100 | km | B | Z
11183034 | 1-CYKY 4x185 SM | ČSN 34 7659 | 7252 | 0 | 958500 | 958500 | km | B | Z
11183035 | 1-CYKY 4x240 SM | ČSN 34 7659 | 9408 | 0 | 1253000 | 1253000 | km | B | Z
11183001 | 1-CYKY 5x25 RMV | ČSN 34 7659 | 1225 | 0 | 188500 | 188500 | km | B | S | J (buben)
11183002 | 1-CYKY 5x35 RMV | ČSN 34 7659 | 1715 | 0 | 254000 | 254000 | km | B | S | J (buben)
11183003 | 1-CYKY 5x50 SM | ČSN 34 7659 | 2450 | 0 | 290000 | 290000 | km | B | S | J (buben)
11183004 | 1-CYKY 5x70 SM | ČSN 34 7659 | 3430 | 0 | 450000 | 450000 | km | B | S | J (buben)
11183005 | 1-CYKY 5x95 SM | ČSN 34 7659 | 4655 | 0 | 608000 | 608000 | km | B | S | J (buben)
11183015 | 1-CYKY 5x120 SM | ČSN 34 7659 | 5880 | 0 | 750000 | 750000 | km | B | Z
11185023 | 1-YY 1x25 RMV | ČSN 34 7659 | 245 | 0 | 39900 | 39900 | km | B | Z
11185007 | 1-YY 1x35 RMV | ČSN 34 7659 | 343 | 0 | 52800 | 52800 | km | B | Z
11185009 | 1-YY 1x50 RMV | ČSN 34 7659 | 490 | 0 | 65100 | 65100 | km | B | Z
11185011 | 1-YY 1x70 RMV | ČSN 34 7659 | 686 | 0 | 88500 | 88500 | km | B | Z
11185013 | 1-YY 1x95 RMV | ČSN 34 7659 | 931 | 0 | 120000 | 120000 | km | B | Z
11185001 | 1-YY 1x120 RMV | ČSN 34 7659 | 1176 | 0 | 152000 | 152000 | km | B | S | O (buben)
11185015 | 1-YY 1x150 RMV | ČSN 34 7659 | 1470 | 0 | 189000 | 189000 | km | B | S | O (buben)
11185017 | 1-YY 1x185 RMV | ČSN 34 7659 | 1813 | 0 | 236000 | 236000 | km | B | S | O (buben)
11185003 | 1-YY 1x240 RMV | ČSN 34 7659 | 2352 | 0 | 307320 | 307320 | km | B | S | O (buben)
11185019 | 1-YY 1x300 RMV | ČSN 34 7659 | 2940 | 0 | 387000 | 387000 | km | B | Z
11185021 | 1-YY 1x400 RMV | ČSN 34 7659 | 3920 | 0 | 599300 | 599300 | km | B | Z
11185005 | 1-YY 1x500 RMV | ČSN 34 7659 | 4900 | 0 | 695200 | 695200 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 3
zpět
|  |  | CU | AL
|  | dopočet | 0 | 0
|  | rabat | 0 |  | skonto | 0
Evidenční číslo | Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
DP070000302F | V03VH-H 2x0,35 | PN-KV-058-99 | 6.9 | 0 | 3285 | 3285 | km | B | S | B,B/C,C/R (kruh)
DP520000502F | V03VH-H 2x0,50 | PN-KV-058-99 | 9.8 | 0 | 4210 | 4210 | km | B | S | B,B/C,C/R (kruh)
DP520000702F | V03VH-H 2x0,75 | PN-KV-058-99 | 14.7 | 0 | 4485 | 4485 | km | B | S | B,B/C,C/R (kruh)
DP070001002F | V03VH-H 2x1,00 | PN-KV-058-99 | 19.6 | 0 | 4880 | 4880 | km | B | S | B,B/C,C/R (kruh)
DP080000302F | V03VVH2-F 2x0,35 | PN-KV-112-14 | 6.9 | 0 | 3075 | 3075 | km | B | Z
DP080000502F | V03VVH2-F 2x0,50 | PN-KV-112-14 | 9.8 | 0 | 3525 | 3525 | km | B | S | 2A B (kruh)
DP550000502F | V03VVH2-F 2x0,75 | PN-KV-112-14 | 14.7 | 0 | 4280 | 4280 | km | B | S | 2A B (kruh)
DP550000502F | V05VVH2-F 2x0,75 | PN-KV-112-14 | 14.7 | 0 | 4560 | 4560 | km | B | Z
DP080000702F
DP550000702F | V03VV-F 2x0,35 | PN-KV-112-14 | 6.9 | 0 | 3310 | 3310 | km | B | S | 2A B (kruh)
DP550000702F | V03VV-F 3x0,35 | PN-KV-112-14 | 10.3 | 0 | 4820 | 4820 | km | B | Z
DP100000702F | V03VV-F 2x0,50 | PN-KV-112-14 | 9.8 | 0 | 4310 | 4310 | km | B | S | 2A B (kruh)
| V03VV-F 2x0,75 | PN-KV-112-14 | 14.7 | 0 | 4700 | 4700 | km | B | S | 2A B (kruh)
DP090000302F
DP090000303F | V05VV-F 2x0,75 | PN-KV-112-14 | 14.7 | 0 | 5310 | 5310 | km | B | S | 2A B (kruh)
DP090000502F | V05VV-F 2x1,00 | PN-KV-112-14 | 19.6 | 0 | 6090 | 6090 | km | B | S | 2A B,C (kruh)
DP090000702F | V05VV-F 2x1,50 | PN-KV-112-14 | 29 | 0 | 7530 | 7530 | km | B | S | 2A B (kruh)
| V05VV-F 2Ax2,50 | PN-KV-112-14 | 49 | 0 | 11700 | 11700 | km | B | Z
DP110000702F
DP110001002F | H03VVH2-F 2x0,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 9.8 | 0 | 3525 | 3525 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP110001502F | H03VVH2-F 2x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 4280 | 4280 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP110002502F | H05VVH2-F 2x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 4850 | 4850 | km | B | Z
| H05VVH2-F 2x1,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 19.6 | 0 | 5720 | 5720 | km | B | Z
DP5500005021F
DP550000502F | H03VV-F 2x0,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 9.8 | 0 | 3585 | 3585 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP5500007021F | H03VV-F 2x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 4110 | 4110 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP550000702F | H03VV-F 3x0,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 4510 | 4510 | km | B | S | 3G B,C + 3X B (kruh)
| H03VV-F 3x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 22 | 0 | 5470 | 5470 | km | B | S | 3G B,C
DP460000502F | H03VV-F 4x0,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 19.6 | 0 | 5560 | 5560 | km | B | S | 4G B
DP460000702F | H03VV-F 4x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 7200 | 7200 | km | B | Z
DP5800007031F
DP580000703F | H05VV-F 2x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 4380 | 4380 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP5800007041F | H05VV-F 2x1,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 19.6 | 0 | 4980 | 4980 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
DP580000704F | H05VV-F 2x1,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 6980 | 6980 | km | B | S | 2X B,C (kruh)
| H05VV-F 2x2,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 49 | 0 | 10100 | 10100 | km | B | S | 2X B (kruh)
DP420000702F | H05VV-F 2x4,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 78 | 0 | 16080 | 16080 | km | B | S | 2X B (kruh)
DP420001002F | H05VV-F 3x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 22 | 0 | 5580 | 5580 | km | B | S | 3G B,C (kruh) + 3X B
DP420001502F | H05VV-F 3x1,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 6290 | 6290 | km | B | S | 3G B,C (kruh) + 3X B
DP420002502F | H05VV-F 3x1,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 44 | 0 | 8820 | 8820 | km | B | S | 3G B,C,OR (kruh) + 3X B
DP420004002F | H05VV-F 3x2,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 74 | 0 | 13790 | 13790 | km | B | S | 3G B,C (kruh)
DP420000703F | H05VV-F 3x4,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 118 | 0 | 22350 | 22350 | km | B | S | 3G B (kruh)
DP420001003F | H05VV-F 4x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 7480 | 7480 | km | B | S | 4G B,C (kruh) + 4X B
DP420001503F | H05VV-F 4x1,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 39 | 0 | 8800 | 8800 | km | B | S | 4G B,C (kruh)
DP420002503F | H05VV-F 4x1,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 59 | 0 | 12050 | 12050 | km | B | S | 4G B,C (kruh)
DP420004003F | H05VV-F 4x2,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 98 | 0 | 17650 | 17650 | km | B | S | 4G B (kruh)
DP420000704F | H05VV-F 4x4,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 157 | 0 | 26700 | 26700 | km | B | S | 4G B (kruh)
DP420001004F | H05VV-F 5x0,75 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 37 | 0 | 9120 | 9120 | km | B | S | 5G B,C (kruh)
DP420001504F | H05VV-F 5x1,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 49 | 0 | 10250 | 10250 | km | B | S | 5G B (kruh)
DP420002504F | H05VV-F 5x1,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 74 | 0 | 14480 | 14480 | km | B | S | 5G B,C (kruh)
DP420004004F | H05VV-F 5x2,50 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 123 | 0 | 23900 | 23900 | km | B | S | 5G B,C (kruh)
DP420000705F | H05VV-F 5x4,00 HAR | ČSN EN 50525-2-11 | 196 | 0 | 33800 | 33800 | km | B | S | 5G B (kruh)
DP420001005F
DP420001505F | H03V2V2-F 2x0,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 9.8 | 0 | 7870 | 7870 | km | B | Z
DP420002505F | H03V2V2-F 2x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 9440 | 9440 | km | B | Z
DP420004005F | H03V2V2-F 3x0,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 9840 | 9840 | km | B | Z
| H03V2V2-F 3x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 22 | 0 | 12290 | 12290 | km | B | Z
DM010001002C | H03V2V2-F 4x0,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 19.6 | 0 | 12340 | 12340 | km | B | Z
DM010001503C | H03V2V2-F 4x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 15330 | 15330 | km | B | Z
| H03V2V2H2-F 2x0,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 9.8 | 0 | 7220 | 7220 | km | B | Z
DQ630000502F | H03V2V2H2-F 2x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 8410 | 8410 | km | B | Z
DQ630000702F | H05V2V2-F 2x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 10760 | 10760 | km | B | Z
DQ630000503F | H05V2V2-F 2x1,00 | ČSN EN 50525-2-11 | 19.6 | 0 | 11950 | 11950 | km | B | Z
DQ630000703F | H05V2V2-F 2x1,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 15960 | 15960 | km | B | Z
DQ630000504F | H05V2V2-F 2x2,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 49 | 0 | 24470 | 24470 | km | B | Z
DQ630000704F | H05V2V2-F 3x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 22 | 0 | 13660 | 13660 | km | B | Z
DQ620000502F | H05V2V2-F 3x1,00 | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 15390 | 15390 | km | B | Z
DQ620000702F | H05V2V2-F 3x1,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 44 | 0 | 21120 | 21120 | km | B | Z
DQ650000702C | H05V2V2-F 3x2,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 74 | 0 | 34290 | 34290 | km | B | Z
DQ650001002F | H05V2V2-F 4x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 29 | 0 | 16910 | 16910 | km | B | Z
DQ650001502F | H05V2V2-F 4x1,00 | ČSN EN 50525-2-11 | 39 | 0 | 19470 | 19470 | km | B | Z
DQ650002502F | H05V2V2-F 4x1,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 59 | 0 | 26540 | 26540 | km | B | Z
DQ650000703F | H05V2V2-F 4x2,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 98 | 0 | 42330 | 42330 | km | B | Z
DQ650001003K | H05V2V2-F 5x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 37 | 0 | 20710 | 20710 | km | B | Z
DQ650001503F | H05V2V2-F 5x1,00 | ČSN EN 50525-2-11 | 49 | 0 | 23630 | 23630 | km | B | Z
DQ650002503F | H05V2V2-F 5x1,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 74 | 0 | 34700 | 34700 | km | B | Z
DQ660000704C | H05V2V2-F 5x2,50 | ČSN EN 50525-2-11 | 123 | 0 | 51840 | 51840 | km | B | Z
DQ650001004F | H05V2V2H2-F 2x0,75 | ČSN EN 50525-2-11 | 14.7 | 0 | 9960 | 9960 | km | B | Z
DQ650001504F
DQ650002504F | H03Z1Z1H2-F 2x0,50 | ČSN EN 50525-3-11 | 9.8 | 0 | 11790 | 11790 | km | B | Z
DQ650000705F | H03Z1Z1H2-F 2x0,75 | ČSN EN 50525-3-11 | 14.7 | 0 | 15670 | 15670 | km | B | Z
| V03Z1Z1-F 2x0,75 | PN-KV-077-04 | 14.7 | 0 | 13910 | 13910 | km | B | Z
| V03Z1Z1-F 3x0,50 | PN-KV-077-04 | 14.7 | 0 | 15220 | 15220 | km | B | Z
| V03Z1Z1-F 3x0,75 | PN-KV-077-04 | 22 | 0 | 16900 | 16900 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 2x0,75 | PN-KV-077-04 | 14.7 | 0 | 18510 | 18510 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 3x0,75 | PN-KV-077-04 | 22 | 0 | 21540 | 21540 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 3x1,00 | PN-KV-077-04 | 29 | 0 | 26950 | 26950 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 3x1,50 | PN-KV-077-04 | 44 | 0 | 31480 | 31480 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 3x2,50 | PN-KV-077-04 | 74 | 0 | 51150 | 51150 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 4x1,00 | PN-KV-077-04 | 39 | 0 | 32510 | 32510 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 4x1,50 | PN-KV-077-04 | 59 | 0 | 40350 | 40350 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 5x1,50 | PN-KV-077-04 | 74 | 0 | 61740 | 61740 | km | B | Z
| V05Z1Z1-F 5x2,50 | PN-KV-077-04 | 123 | 0 | 78540 | 78540 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 4
zpět
|  |  | CU | AL
|  | dopočet | 0 | 0
|  | rabat | 0 |  | skonto | 0
Evidenční číslo | Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
CP1200005F | H05V-U 0,5 | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 1060 | 1060 | km | B | S | B,C,R,ZL/Z (kruh 200)
CP1200007F | H05V-U 0,75 | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 1440 | 1440 | km | B | S | B,C,R,SM,ZL/Z (kruh 200)
13002023 | H05V-U 1,0 | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 1640 | 1640 | km | B | S | B,C,H,R,SM,ZL/Z (kruh)
11091000 | H07V-U 1,5 | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 1785 | 1785 | km | B | S | B,C,H,R,S,SM,TM,ZL/Z (kruh)
11091001 | H07V-U 2,5 | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 2870 | 2870 | km | B | S | C,H,S,SM,ZL/Z (kruh)
11091002 | H07V-U 4,0 | ČSN EN 50525-2-31 | 39 | 0 | 4600 | 4600 | km | B | S | C,S,SM,ZL/Z (kruh)
11091003 | H07V-U 6,0 | ČSN EN 50525-2-31 | 59 | 0 | 6470 | 6470 | km | B | S | C,H,S,SM,ZL/Z (kruh)
11091004 | H07V-U 10 | ČSN EN 50525-2-31 | 98 | 0 | 11110 | 11110 | km | B | S | C,S,SM,ZL/Z (kruh)
CP1800015P | H07V-R 1,5 | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 2380 | 2380 | km | B | Z
CP1800025F | H07V-R 2,5 | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 3740 | 3740 | km | B | Z
CP1800040F | H07V-R 4,0 | ČSN EN 50525-2-31 | 39 | 0 | 5960 | 5960 | km | B | Z
CP1800060F | H07V-R 6,0 | ČSN EN 50525-2-31 | 59 | 0 | 8390 | 8390 | km | B | Z
CP1800100F | H07V-R 10 | ČSN EN 50525-2-31 | 98 | 0 | 13800 | 13800 | km | B | Z
CP1800160F | H07V-R 16 | ČSN EN 50525-2-31 | 157 | 0 | 23600 | 23600 | km | B | S | ZL/Z (kruh)
CP1800250F | H07V-R 25 | ČSN EN 50525-2-31 | 245 | 0 | 30400 | 30400 | km | B | S | ZL/Z (kruh)
CP1800350K | H07V-R 35 | ČSN EN 50525-2-31 | 343 | 0 | 41100 | 41100 | km | B | Z
CP1800500F | H07V-R 50 | ČSN EN 50525-2-31 | 490 | 0 | 53400 | 53400 | km | B | Z
CP0100015F | CYY 1,5 | CSN 34 7421 | 14.7 | 0 | 2255 | 2255 | km | B | Z
CP0100025F | CYY 2,5 | CSN 34 7421 | 25 | 0 | 3270 | 3270 | km | B | S | C (kruh)
CP0100040F | CYY 4,0 | CSN 34 7421 | 39 | 0 | 4870 | 4870 | km | B | S | ZL/Z (kruh)
CP0100060F | CYY 6,0 | CSN 34 7421 | 59 | 0 | 7140 | 7140 | km | B | S | ZL/Z (kruh)
CP0400025P | AY 2,5 | PN 02/99 | 0 | 8 | 4670 | 4670 | km | B | S | C (kruh)
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 5
zpět
|  |  | CU | AL
|  | dopočet | 0 | 0
|  | rabat | 0 |  | skonto | 0
Evidenční číslo | Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
CP0600005FL | H05V-K 0,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 1055 | 1055 | km | B | S | B,C,F,H,OR,R,S,SM,TM,Z,ZL,ZL/Z (kruh 200)
CP0600007P | H05V-K 0,75 | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 1215 | 1215 | km | B | S | B,C,F,H,OR,R,S,SM,TM,Z,ZL,ZL/Z (kruh 200)
CP0600010P | H05V-K 1,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 1470 | 1470 | km | B | S | B,C,F,H,OR,R,S,SM,TM,Z,ZL,ZL/Z (kruh)
CP0900015P | H07V-K 1,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 1730 | 1730 | km | B | S | B,C,F,H,OR,R,S,SM,TM,Z,ZL,ZL/Z (kruh)
CP0900025P | H07V-K 2,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 2850 | 2850 | km | B | S | B,C,H,OR,R,S,SM,TM,ZL/Z (kruh)
CP0900040P | H07V-K 4,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 39 | 0 | 4355 | 4355 | km | B | S | C,H,R,S,SM,TM,ZL/Z (kruh)
CP0900060F | H07V-K 6,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 59 | 0 | 7320 | 7320 | km | B | S | C,H,R,S,SM,TM,ZL/Z (kruh)
CP0900100F | H07V-K 10 | ČSN EN 50525-2-31 | 98 | 0 | 12300 | 12300 | km | B | S | C,R,SM,ZL/Z (kruh,buben) / TM (kruh)
CP0900160F | H07V-K 16 | ČSN EN 50525-2-31 | 157 | 0 | 18800 | 18800 | km | B | S | C,R,SM,TM,ZL/Z (kruh,buben)
CP0900250F | H07V-K 25 | ČSN EN 50525-2-31 | 245 | 0 | 29800 | 29800 | km | B | S | C,ZL/Z (kruh,buben) / R,SM (buben)
CP0900350F | H07V-K 35 | ČSN EN 50525-2-31 | 343 | 0 | 41400 | 41400 | km | B | S | C,ZL/Z (buben,kruh) / R,SM (buben)
CP0900500C | H07V-K 50 | ČSN EN 50525-2-31 | 490 | 0 | 59200 | 59200 | km | B | S | C,R,SM,ZL/Z (buben)
11093025 | H07V-K 70 | ČSN EN 50525-2-31 | 686 | 0 | 80600 | 80600 | km | B | S | C,ZL/Z (buben)
11093026 | H07V-K 95 | ČSN EN 50525-2-31 | 931 | 0 | 107300 | 107300 | km | B | S | C,ZL/Z (buben)
11093003 | H07V-K 120 | ČSN EN 50525-2-31 | 1176 | 0 | 136000 | 136000 | km | B | S | C,ZL/Z (buben)
11093002 | H07V-K 150 | ČSN EN 50525-2-31 | 1470 | 0 | 161000 | 161000 | km | B | Z
11093006 | H07V-K 185 | ČSN EN 50525-2-31 | 1813 | 0 | 197000 | 197000 | km | B | Z
11093031 | H07V-K 240 | ČSN EN 50525-2-31 | 2352 | 0 | 325000 | 325000 | km | B | S | ZL/Z (buben)
CP0700003F | V05V-K 0,35 | PN-NKT-099-12 | 3.4 | 0 | 1045 | 1045 | km | B | S | B,C,R,SM,TM,ZL (kruh)
CP2100007F | CMA 0,75 | TP 12-41 FMEP 378/82 | 7.4 | 0 | 3560 | 3560 | km | B | Z
CP2100010F | CMA 1,00 | TP 12-41 FMEP 378/82 | 9.8 | 0 | 3945 | 3945 | km | B | S | S (kruh)
CP2100015F | CMA 1,50 | TP 12-41 FMEP 378/82 | 14.7 | 0 | 5840 | 5840 | km | B | S | S (kruh)
CP2100025F | CMA 2,50 | TP 12-41 FMEP 378/82 | 25 | 0 | 9510 | 9510 | km | B | S | S (kruh)
CP2100040C | CMA 4,00 | TP 12-41 FMEP 378/82 | 39 | 0 | 14110 | 14110 | km | B | Z
CP2900003K | CYOY 0,35 | PN-KV-021-93 | 3.4 | 0 | 6475 | 6475 | km | B | Z
CP2900010K | CYOY 1,00 | PN-KV-021-93 | 9.8 | 0 | 12340 | 12340 | km | B | S | C (kruh)
CP2900015C | CYOY 1,50 | PN-KV-021-93 | 14.7 | 0 | 16365 | 16365 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 6
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
CMSM 2x0,50 | PN-KV-072-03 | 9.8 | 0 | 9720 | 9720 | km | B | Z
CMSM 2x0,75 | PN-KV-072-03 | 14.7 | 0 | 9820 | 9820 | km | B | S | 2X (buben)
CMSM 2x1,00 | PN-KV-072-03 | 19.6 | 0 | 11360 | 11360 | km | B | S | 2X (buben)
CMSM 2x1,50 | PN-KV-072-03 | 29 | 0 | 15440 | 15440 | km | B | S | 2X (buben)
CMSM 2x2,50 | PN-KV-072-03 | 49 | 0 | 24330 | 24330 | km | B | S | 2X (buben)
CMSM 3x0,50 | PN-KV-072-03 | 14.7 | 0 | 12020 | 12020 | km | B | Z
CMSM 3x0,75 | PN-KV-072-03 | 22 | 0 | 13510 | 13510 | km | B | S | 3G (buben)
CMSM 3x1,00 | PN-KV-072-03 | 29 | 0 | 16460 | 16460 | km | B | Z
CMSM 3x1,50 | PN-KV-072-03 | 44 | 0 | 21740 | 21740 | km | B | S | 3G (buben)
CMSM 3x2,50 | PN-KV-072-03 | 74 | 0 | 32800 | 32800 | km | B | Z
CMSM 4x0,50 | PN-KV-072-03 | 19.6 | 0 | 14510 | 14510 | km | B | Z
CMSM 4x0,75 | PN-KV-072-03 | 29 | 0 | 17200 | 17200 | km | B | Z
CMSM 4x1,00 | PN-KV-072-03 | 39 | 0 | 20380 | 20380 | km | B | Z
CMSM 4x1,50 | PN-KV-072-03 | 59 | 0 | 27750 | 27750 | km | B | S | 4G (buben)
CMSM 4x2,50 | PN-KV-072-03 | 98 | 0 | 41930 | 41930 | km | B | Z
CMSM 5x0,50 | PN-KV-072-03 | 25 | 0 | 17860 | 17860 | km | B | S | 5G (buben)
CMSM 5x0,75 | PN-KV-072-03 | 37 | 0 | 20850 | 20850 | km | B | Z
CMSM 5x1,00 | PN-KV-072-03 | 49 | 0 | 23020 | 23020 | km | B | S | 5G (buben)
CMSM 5x1,50 | PN-KV-072-03 | 74 | 0 | 35380 | 35380 | km | B | S | 5G+5X (buben)
CMSM 5x2,50 | PN-KV-072-03 | 123 | 0 | 54170 | 54170 | km | B | Z
CMSM 7x0,50 | PN-KV-072-03 | 34 | 0 | 23050 | 23050 | km | B | Z
CMSM 7x0,75 | PN-KV-072-03 | 51 | 0 | 28890 | 28890 | km | B | S | 7G (buben)
CMSM 7x1,00 | PN-KV-072-03 | 69 | 0 | 34770 | 34770 | km | B | S | 7G (kruh)
CMSM 7x1,50 | PN-KV-072-03 | 103 | 0 | 48240 | 48240 | km | B | Z
CMSM 7x2,50 | PN-KV-072-03 | 172 | 0 | 66040 | 66040 | km | B | Z
CMSM 12x0,50 | PN-KV-072-03 | 59 | 0 | 37670 | 37670 | km | B | Z
CMSM 12x0,75 | PN-KV-072-03 | 88 | 0 | 48800 | 48800 | km | B | Z
CMSM 12x1,00 | PN-KV-072-03 | 118 | 0 | 52760 | 52760 | km | B | Z
CMSM 12x1,50 | PN-KV-072-03 | 176 | 0 | 80350 | 80350 | km | B | S | 12X (buben)
CMSM 12x2,50 | PN-KV-072-03 | 294 | 0 | 114270 | 114270 | km | B | Z
CMSM 19x0,50 | PN-KV-072-03 | 93 | 0 | 59610 | 59610 | km | B | Z
CMSM 19x0,75 | PN-KV-072-03 | 140 | 0 | 74400 | 74400 | km | B | Z
CMSM 19x1,00 | PN-KV-072-03 | 186 | 0 | 90370 | 90370 | km | B | Z
CMSM 19x1,50 | PN-KV-072-03 | 279 | 0 | 107400 | 107400 | km | B | Z
CMFM 2x0,50 | PN-KV-072-03 | 36 | 0 | 24540 | 24540 | km | B | S | 2X (buben)
CMFM 2X0,75 | PN-KV-072-03 | 43 | 0 | 24490 | 24490 | km | B | S | 2X (buben)
CMFM 2x1,00 | PN-KV-072-03 | 50 | 0 | 33670 | 33670 | km | B | S | 2X (buben)
CMFM 2x1,50 | PN-KV-072-03 | 64 | 0 | 36280 | 36280 | km | B | Z
CMFM 2x2,50 | PN-KV-072-03 | 90 | 0 | 41920 | 41920 | km | B | Z
CMFM 3x0,50 | PN-KV-072-03 | 43 | 0 | 27660 | 27660 | km | B | Z
CMFM 3x0,75 | PN-KV-072-03 | 52 | 0 | 35490 | 35490 | km | B | Z
CMFM 3x1,00 | PN-KV-072-03 | 61 | 0 | 39390 | 39390 | km | B | Z
CMFM 3x1,50 | PN-KV-072-03 | 82 | 0 | 42700 | 42700 | km | B | S | 3G (buben)
CMFM 3x2,50 | PN-KV-072-03 | 118 | 0 | 53930 | 53930 | km | B | Z
CMFM 4x0,50 | PN-KV-072-03 | 51 | 0 | 31220 | 31220 | km | B | Z
CMFM 4x0,75 | PN-KV-072-03 | 61 | 0 | 41900 | 41900 | km | B | S | 4G (buben)
CMFM 4x1,00 | PN-KV-072-03 | 75 | 0 | 44660 | 44660 | km | B | S | 4G (buben)
CMFM 4x1,50 | PN-KV-072-03 | 101 | 0 | 44240 | 44240 | km | B | S | 4G (buben)
CMFM 4x2,50 | PN-KV-072-03 | 147 | 0 | 59680 | 59680 | km | B | S | 4G (buben)
CMFM 5x0,50 | PN-KV-072-03 | 59 | 0 | 31520 | 31520 | km | B | Z
CMFM 5x0,75 | PN-KV-072-03 | 74 | 0 | 44900 | 44900 | km | B | Z
CMFM 5x1,00 | PN-KV-072-03 | 89 | 0 | 50210 | 50210 | km | B | S | 5G (buben)
CMFM 5x1,50 | PN-KV-072-03 | 121 | 0 | 56560 | 56560 | km | B | Z
CMFM 5x2,50 | PN-KV-072-03 | 178 | 0 | 78010 | 78010 | km | B | Z
CMFM 7x0,50 | PN-KV-072-03 | 71 | 0 | 41340 | 41340 | km | B | Z
CMFM 7x0,75 | PN-KV-072-03 | 90 | 0 | 49000 | 49000 | km | B | Z
CMFM 7x1,00 | PN-KV-072-03 | 112 | 0 | 55920 | 55920 | km | B | Z
CMFM 7x1,50 | PN-KV-072-03 | 155 | 0 | 68880 | 68880 | km | B | Z
CMFM 7x2,50 | PN-KV-072-03 | 232 | 0 | 91100 | 91100 | km | B | Z
CMFM 12x0,50 | PN-KV-072-03 | 108 | 0 | 55260 | 55260 | km | B | Z
CMFM 12x0,75 | PN-KV-072-03 | 144 | 0 | 75280 | 75280 | km | B | S | 12X (buben)
CMFM 12x1,00 | PN-KV-072-03 | 176 | 0 | 86190 | 86190 | km | B | Z
CMFM 12x1,50 | PN-KV-072-03 | 245 | 0 | 103590 | 103590 | km | B | Z
CMFM 12x2,50 | PN-KV-072-03 | 377 | 0 | 146260 | 146260 | km | B | Z
CMFM 19x0,50 | PN-KV-072-03 | 154 | 0 | 78530 | 78530 | km | B | Z
CMFM 19x0,75 | PN-KV-072-03 | 207 | 0 | 92430 | 92430 | km | B | Z
CMFM 19x1,00 | PN-KV-072-03 | 257 | 0 | 115320 | 115320 | km | B | Z
CMFM 19x1,50 | PN-KV-072-03 | 363 | 0 | 142920 | 142920 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 7
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
1-AYKY 3x16 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 144 | - | - | km | B | Z
1-AYKY 4x10 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 120 | 34250 | 34250 | km | B | Z
1-AYKY 4x16 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 192 | 42600 | 42600 | km | B | S | J (buben)
1-AYKY 5x10 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 150 | - | - | km | B | Z
1-AYKY 5x16 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 240 | 60350 | 60350 | km | B | Z
1-AYKY 4x25 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 300 | 62000 | 62000 | km | B | S | J (buben)
1-AYKY 4x35 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 420 | 80500 | 80500 | km | B | S | J (buben)
1-AYKY 4x50 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 600 | 98200 | 98200 | km | B | S | J (buben)
1-AYKY 5x25 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 375 | 90000 | 90000 | km | B | Z
1-AYKY 5x35 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 525 | 115800 | 115800 | km | B | Z
1-AYKY 5x50 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 750 | - | - | km | B | Z
1-AYY 1x25 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 75 | - | - | km | B | Z
1-AYY 1x35 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 105 | - | - | km | B | Z
1-AYY 1x50 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 150 | - | - | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 8
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
1-AYKY 3x95+70 SM/RE | ČSN 34 7659 | 0 | 1065 | 130000 | 130000 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 3x120+70 SM/RE | ČSN 34 7659 | 0 | 1290 | 144600 | 144600 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 3x150+70 SM/RE | ČSN 34 7659 | 0 | 1560 | 180700 | 180700 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 3x185+95 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1950 | 238200 | 238200 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 3x240+120 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 2520 | 263000 | 263000 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 4x70 RE | ČSN 34 7659 | 0 | 840 | 115200 | 115200 | km | P | S | J (buben)
1-AYKY 4x95 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1140 | 143500 | 143500 | km | P | Z
1-AYKY 4x120 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1440 | 167700 | 167700 | km | P | Z
1-AYKY 4x150 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1800 | 233200 | 233200 | km | P | Z
1-AYKY 4x185 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 2220 | 296400 | 296400 | km | P | Z
1-AYKY 4x240 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 2880 | 323900 | 323900 | km | P | Z
1-AYKY 5x70 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1050 | 143800 | 143800 | km | P | Z
1-AYKY 5x95 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1425 | 192500 | 192500 | km | P | Z
1-AYKY 5x120 SM | ČSN 34 7659 | 0 | 1800 | 250000 | 250000 | km | P | Z
1-AYY 1x70 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 210 | 29400 | 29400 | km | P | Z
1-AYY 1x95 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 285 | 36700 | 36700 | km | P | Z
1-AYY 1x120 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 360 | 47400 | 47400 | km | P | Z
1-AYY 1x150 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 450 | 55200 | 55200 | km | P | Z
1-AYY 1x185 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 555 | 68500 | 68500 | km | P | Z
1-AYY 1x240 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 720 | 79300 | 79300 | km | P | Z
1-AYY 1x300 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 900 | 107000 | 107000 | km | P | Z
1-AYY 1x400 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 1200 | 125700 | 125700 | km | P | Z
1-AYY 1x500 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 1500 | 168600 | 168600 | km | P | Z
1-AYY 1x630 RMV | ČSN 34 7659 | 0 | 1890 | 390000 | 390000 | km | P | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 12
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
60227 IEC 07 0,50 | IEC 60227-3 | 4.9 | 0 | 3470 | 3470 | km | B | Z
60227 IEC 07 0,75 | IEC 60227-3 | 7.4 | 0 | 4270 | 4270 | km | B | Z
60227 IEC 07 1,00 | IEC 60227-3 | 9.8 | 0 | 5330 | 5330 | km | B | Z
60227 IEC 07 1,50 | IEC 60227-3 | 14.7 | 0 | 6810 | 6810 | km | B | Z
60227 IEC 07 2,50 | IEC 60227-3 | 25 | 0 | 10950 | 10950 | km | B | Z
60227 IEC 07 0,50 POC | IEC 60227-3 | 4.9 | 0 | 3960 | 3960 | km | B | Z
60227 IEC 07 0,75 POC | IEC 60227-3 | 7.4 | 0 | 4900 | 4900 | km | B | Z
60227 IEC 07 1,00 POC | IEC 60227-3 | 9.8 | 0 | 6100 | 6100 | km | B | Z
60227 IEC 07 1,50 POC | IEC 60227-3 | 14.7 | 0 | 7780 | 7780 | km | B | Z
60227 IEC 07 2,50 POC | IEC 60227-3 | 25 | 0 | 12500 | 12500 | km | B | Z
60227 IEC 08 0,50 | IEC 60227-3 | 4.9 | 0 | 3560 | 3560 | km | B | Z
60227 IEC 08 0,75 | IEC 60227-3 | 7.4 | 0 | 4410 | 4410 | km | B | Z
60227 IEC 08 1,00 | IEC 60227-3 | 9.8 | 0 | 5490 | 5490 | km | B | Z
60227 IEC 08 1,50 | IEC 60227-3 | 14.7 | 0 | 7020 | 7020 | km | B | Z
60227 IEC 08 2,50 | IEC 60227-3 | 25 | 0 | 11260 | 11260 | km | B | Z
60227 IEC 08 0,50 POC | IEC 60227-3 | 4.9 | 0 | 4060 | 4060 | km | B | Z
60227 IEC 08 0,75 POC | IEC 60227-3 | 7.4 | 0 | 5050 | 5050 | km | B | Z
60227 IEC 08 1,00 POC | IEC 60227-3 | 9.8 | 0 | 6290 | 6290 | km | B | Z
60227 IEC 08 1,50 POC | IEC 60227-3 | 14.7 | 0 | 8000 | 8000 | km | B | Z
60227 IEC 08 2,50 POC | IEC 60227-3 | 25 | 0 | 12860 | 12860 | km | B | Z
H05V2-U 0,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 3470 | 3470 | km | B | Z
H05V2-U 0,75 | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 4270 | 4270 | km | B | Z
H05V2-U 1,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 5330 | 5330 | km | B | Z
H07V2-U 1,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 6810 | 6810 | km | B | Z
H07V2-U 2,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 10950 | 10950 | km | B | Z
H05V2-U 0,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 3960 | 3960 | km | B | Z
H05V2-U 0,75 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 4900 | 4900 | km | B | Z
H05V2-U 1,00 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 6100 | 6100 | km | B | Z
H07V2-U 1,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 7780 | 7780 | km | B | Z
H07V2-U 2,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 12500 | 12500 | km | B | Z
H05V2-K 0,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 3560 | 3560 | km | B | Z
H05V2-K 0,75 | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 4410 | 4410 | km | B | Z
H05V2-K 1,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 5490 | 5490 | km | B | Z
H07V2-K 1,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 7020 | 7020 | km | B | Z
H07V2-K 2,50 | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 11260 | 11260 | km | B | Z
H07V2-K 4,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 39 | 0 | 15950 | 15950 | km | B | Z
H07V2-K 6,00 | ČSN EN 50525-2-31 | 59 | 0 | 27510 | 27510 | km | B | Z
H07V2-K 10 | ČSN EN 50525-2-31 | 98 | 0 | 43740 | 43740 | km | B | Z
H07V2-K 16 | ČSN EN 50525-2-31 | 157 | 0 | 55150 | 55150 | km | B | Z
H05V2-K 0,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 4.9 | 0 | 4060 | 4060 | km | B | Z
H05V2-K 0,75 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 7.4 | 0 | 5050 | 5050 | km | B | Z
H05V2-K 1,00 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 9.8 | 0 | 6290 | 6290 | km | B | Z
H07V2-K 1,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 14.7 | 0 | 8000 | 8000 | km | B | Z
H07V2-K 2,50 POC | ČSN EN 50525-2-31 | 25 | 0 | 12860 | 12860 | km | B | Z
YWV 0,8/1,6 | PN-KV-067-01 | 4.9 | 0 | 2570 | 2570 | km | B | Z
KABLO LED-U 0,35 | PN-NKT-116-14 | 3.4 | 0 | 2290 | 2290 | km | B | Z
KABLO LED-U 0,50 | PN-NKT-116-14 | 4.9 | 0 | 2830 | 2830 | km | B | Z
KABLO LED-K 0,35 | PN-NKT-116-14 | 3.4 | 0 | 2290 | 2290 | km | B | Z
KABLO LED-K 0,50 | PN-NKT-116-14 | 4.9 | 0 | 2830 | 2830 | km | B | Z
V05G-U 0,50 | PN-KV-053-98 | 4.9 | 0 | 6670 | 6670 | km | B | Z
V05G-U 0,75 | PN-KV-053-98 | 7.4 | 0 | 8950 | 8950 | km | B | Z
V07G-U 1,50 | PN-KV-053-98 | 14.7 | 0 | 15090 | 15090 | km | B | Z
V07G-U 2,50 | PN-KV-053-98 | 25 | 0 | 21980 | 21980 | km | B | Z
V05G-K 0,50 | PN-KV-053-98 | 4.9 | 0 | 7080 | 7080 | km | B | Z
4GAF 0,50 | SN 55430 | 4.9 | 0 | 5740 | 5740 | km | B | Z
N4GAF 0,75 | SN 55430 | 7.4 | 0 | 7250 | 7250 | km | B | Z
N4GAF 1,00 | SN 55430 | 9.8 | 0 | 8060 | 8060 | km | B | Z
N4GAF 1,50 | SN 55430 | 14.7 | 0 | 9890 | 9890 | km | B | Z
N4GAF 2,50 | SN 55430 | 25 | 0 | 13610 | 13610 | km | B | Z
N4GAF 4,00 | SN 55430 | 39 | 0 | 19610 | 19610 | km | B | Z
N4GAF 6,00 | SN 55430 | 59 | 0 | 27240 | 27240 | km | B | Z
N4GAF 10 | SN 55430 | 98 | 0 | 41720 | 41720 | km | B | Z
N4GAF 16 | SN 55430 | 157 | 0 | 68130 | 68130 | km | B | Z
CAV 0,50 | PN-KV-020-92 | 4.9 | 0 | 12650 | 12650 | km | B | Z
CAV 0,75 | PN-KV-020-92 | 7.4 | 0 | 15870 | 15870 | km | B | Z
CAV 1,00 | PN-KV-020-92 | 9.8 | 0 | 18480 | 18480 | km | B | Z
CAV 1,50 | PN-KV-020-92 | 14.7 | 0 | 28730 | 28730 | km | B | Z
CBV 0,50 | PN-KV-020-92 | 4.9 | 0 | 14320 | 14320 | km | B | Z
CBV 0,75 | PN-KV-020-92 | 7.4 | 0 | 17750 | 17750 | km | B | Z
CBV 1,00 | PN-KV-020-92 | 9.8 | 0 | 20170 | 20170 | km | B | Z
CBV 1,50 | PN-KV-020-92 | 14.7 | 0 | 29570 | 29570 | km | B | Z
CBV 2,50 | PN-KV-020-92 | 25 | 0 | 34580 | 34580 | km | B | Z
CBV 4,00 | PN-KV-020-92 | 39 | 0 | 47260 | 47260 | km | B | Z
CBV 6,00 | PN-KV-020-92 | 59 | 0 | 69140 | 69140 | km | B | Z
H1Z2Z2-K 4,00 | EN 50618: 2014 | 39 | 0 | 9150 | 9150 | km | B | S | C,R (cívka 500m)
H1Z2Z2-K 6,00 | EN 50618: 2014 | 59 | 0 | 11840 | 11840 | km | B | S | C,R,M (cívka 500m) / C,R (kruh 100m)
H1Z2Z2-K 10 | EN 50618: 2014 | 98 | 0 | 20130 | 20130 | km | B | S | C,R (cívka 500m)
H1Z2Z2-K 16 | EN 50618: 2014 | 157 | 0 | 32200 | 32200 | km | B | Z
KABLO Solar twin 2x6 | TDL CG6400060CRC | 118 | 0 | 34000 | 34000 | km | B | S | C (cívka 500m,kruh 100m)
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 13
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
FLRY-A 0,22 | DIN 72 551 | 2.2 | 0 | 1560 | 1560 | km | B | Z
FLRY-A 0,35 | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 1880 | 1880 | km | B | Z
FLRY-A 0,50 | DIN 72 551 | 4.9 | 0 | 2380 | 2380 | km | B | Z
FLRY-A 0,75 | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 3310 | 3310 | km | B | Z
FLRY-A 1,00 | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 4200 | 4200 | km | B | Z
FLRY-A 1,40 | DIN 72 551 | 14.1 | 0 | 5520 | 5520 | km | B | Z
FLRY-A 1,50 | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 5900 | 5900 | km | B | Z
FLRY-A 2,50 | DIN 72 551 | 25 | 0 | 9550 | 9550 | km | B | Z
FLRY-A 0,35 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 2200 | 2200 | km | B | Z
FLRY-A 0,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 4.9 | 0 | 2740 | 2740 | km | B | Z
FLRY-A 0,75 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 3790 | 3790 | km | B | Z
FLRY-A 1,00 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 4810 | 4810 | km | B | Z
FLRY-A 1,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 6660 | 6660 | km | B | Z
FLRY-A 2,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 25 | 0 | 10590 | 10590 | km | B | Z
FLRY-B 0,35 | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 1880 | 1880 | km | B | Z
FLRY-B 0,50 | DIN 72 551 | 4.9 | 0 | 2380 | 2380 | km | B | Z
FLRY-B 0,60 | DIN 72 551 | 5.9 | 0 | 2890 | 2890 | km | B | Z
FLRY-B 0,75 | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 3320 | 3320 | km | B | Z
FLRY-B 1,00 | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 4220 | 4220 | km | B | Z
FLRY-B 1,50 | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 5900 | 5900 | km | B | Z
FLRY-B 2,00 | DIN 72 551 | 19.6 | 0 | 7450 | 7450 | km | B | Z
FLRY-B 2,50 | DIN 72 551 | 25 | 0 | 9550 | 9550 | km | B | Z
FLRY-B 3,00 | DIN 72 551 | 29.4 | 0 | 11110 | 11110 | km | B | Z
FLRY-B 4,00 | DIN 72 551 | 39 | 0 | 15190 | 15190 | km | B | Z
FLRY-B 5,00 | DIN 72 551 | 49 | 0 | 20350 | 20350 | km | B | Z
FLRY-B 6,00 | DIN 72 551 | 59 | 0 | 22580 | 22580 | km | B | Z
FLRY-B 10 | DIN 72 551 | 98 | 0 | 36950 | 36950 | km | B | Z
FLRY-B 16 | DIN 72 551 | 157 | 0 | 62330 | 62330 | km | B | Z
FLRY-B 25 | DIN 72 551 | 245 | 0 | 107360 | 107360 | km | B | Z
FLRY-B 0,35 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 2200 | 2200 | km | B | Z
FLRY-B 0,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 4.9 | 0 | 2740 | 2740 | km | B | Z
FLRY-B 0,75 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 3810 | 3810 | km | B | Z
FLRY-B 1,00 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 4810 | 4810 | km | B | Z
FLRY-B 1,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 6640 | 6640 | km | B | Z
FLRY-B 2,50 TRIBAREVNE | DIN 72 551 | 25 | 0 | 10610 | 10610 | km | B | Z
FLY 0,50 | DIN ISO 6722 | 4.9 | 0 | 2530 | 2530 | km | B | Z
FLY 0,60 | DIN ISO 6722 | 5.9 | 0 | 2920 | 2920 | km | B | Z
FLY 0,75 | DIN ISO 6722 | 7.4 | 0 | 3470 | 3470 | km | B | Z
FLY 1,00 | DIN ISO 6722 | 9.8 | 0 | 4310 | 4310 | km | B | Z
FLY 1,50 | DIN ISO 6722 | 14.7 | 0 | 6010 | 6010 | km | B | Z
FLY 2,50 | DIN ISO 6722 | 25 | 0 | 9590 | 9590 | km | B | Z
FLY 3,00 | DIN ISO 6722 | 29.4 | 0 | 13990 | 13990 | km | B | Z
FLY 4,00 | DIN ISO 6722 | 39 | 0 | 16170 | 16170 | km | B | Z
FLY 5,00 | DIN ISO 6722 | 49 | 0 | 24100 | 24100 | km | B | Z
FLY 6,00 | DIN ISO 6722 | 59 | 0 | 26780 | 26780 | km | B | Z
FLY 10 | DIN ISO 6722 | 98 | 0 | 41130 | 41130 | km | B | Z
FLY 16 | DIN ISO 6722 | 157 | 0 | 63620 | 63620 | km | B | Z
FLY 25 | DIN ISO 6722 | 245 | 0 | 99180 | 99180 | km | B | Z
FLY 35 | DIN ISO 6722 | 343 | 0 | 142370 | 142370 | km | B | Z
FLY 50 | DIN ISO 6722 | 490 | 0 | 201580 | 201580 | km | B | Z
FLY 70 | DIN ISO 6722 | 686 | 0 | 280200 | 280200 | km | B | Z
FLYW 0,50 | DIN ISO 6722 | 4.9 | 0 | 2880 | 2880 | km | B | Z
FLYW 0,75 | DIN ISO 6722 | 7.4 | 0 | 3810 | 3810 | km | B | Z
FLYW 1,00 | DIN ISO 6722 | 9.8 | 0 | 4680 | 4680 | km | B | Z
FLYW 1,50 | DIN ISO 6722 | 14.7 | 0 | 6260 | 6260 | km | B | Z
FLYW 2,50 | DIN ISO 6722 | 25 | 0 | 10070 | 10070 | km | B | Z
FLYW 4,00 | DIN ISO 6722 | 39 | 0 | 16510 | 16510 | km | B | Z
FLYW 6,00 | DIN ISO 6722 | 59 | 0 | 26320 | 26320 | km | B | Z
FLYW 10 | DIN ISO 6722 | 98 | 0 | 42350 | 42350 | km | B | Z
FLYW 16 | DIN ISO 6722 | 157 | 0 | 89850 | 89850 | km | B | Z
FLRYW125-B 0,50 | ISO 6722 | 4.9 | 0 | 2500 | 2500 | km | B | Z
FLRYW125-B 0,75 | ISO 6722 | 7.4 | 0 | 3580 | 3580 | km | B | Z
FLRYW125-B 1,00 | ISO 6722 | 9.8 | 0 | 4410 | 4410 | km | B | Z
FLRYW125-B 1,50 | ISO 6722 | 14.7 | 0 | 6230 | 6230 | km | B | Z
FLRYW125-B 2,50 | ISO 6722 | 25 | 0 | 9880 | 9880 | km | B | Z
FLRYW125-B 4,00 | ISO 6722 | 39 | 0 | 15860 | 15860 | km | B | Z
FLRX-A 0,75 | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 4800 | 4800 | km | B | Z
FLRX-A 1,50 | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 8160 | 8160 | km | B | Z
FLRX-B 0,50 | DIN 72 551 | 4.9 | 0 | 3960 | 3960 | km | B | Z
FLRX-B 0,75 | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 4800 | 4800 | km | B | Z
FLRX-B 1,00 | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 6030 | 6030 | km | B | Z
FLRX-B 1,50 | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 8180 | 8180 | km | B | Z
FLR9Y-A 0,22 | ISO 6722 | 2.2 | 0 | 3210 | 3210 | km | B | Z
FLR9Y-B 0,50 | ISO 6722 | 4.9 | 0 | 3140 | 3140 | km | B | Z
FLR9Y-B 0,75 | ISO 6722 | 7.4 | 0 | 4630 | 4630 | km | B | Z
FLR9Y-B 1,00 | ISO 6722 | 9.8 | 0 | 5890 | 5890 | km | B | Z
FLR9Y-B 1,50 | ISO 6722 | 14.7 | 0 | 8470 | 8470 | km | B | Z
FLR9Y-B 2,50 | ISO 6722 | 25 | 0 | 13860 | 13860 | km | B | Z
FLR9Y-B 4,00 | ISO 6722 | 39 | 0 | 20360 | 20360 | km | B | Z
FLR6Y-A 0,35 | VW 603 06 | 3.4 | 0 | 10670 | 10670 | km | B | Z
FLR6Y-A 0,50 | VW 603 06 | 4.9 | 0 | 14630 | 14630 | km | B | Z
FLR6Y-A 0,75 | VW 603 06 | 7.4 | 0 | 17910 | 17910 | km | B | Z
FLR6Y-A 1,00 | VW 603 06 | 9.8 | 0 | 21270 | 21270 | km | B | Z
FLR6Y-A 1,50 | VW 603 06 | 14.7 | 0 | 28160 | 28160 | km | B | Z
FLR6Y-A 2,50 | VW 603 06 | 25 | 0 | 41800 | 41800 | km | B | Z
FLR4Y-A 0,35 | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 3860 | 3860 | km | B | Z
FLR4Y-A 0,75 | DIN 72 551 | 7.4 | 0 | 6870 | 6870 | km | B | Z
FLR4Y-A 1,50 | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 10630 | 10630 | km | B | Z
FLR4Y-B 0,25 POC. | DIN 72 551 | 2.5 | 0 | 3180 | 3180 | km | B | Z
FLR4Y-B 0,35 POC. | DIN 72 551 | 3.4 | 0 | 3840 | 3840 | km | B | Z
FLR4Y-B 1,00 POC. | DIN 72 551 | 9.8 | 0 | 8520 | 8520 | km | B | Z
FLR4Y-B 1.50 POC. | DIN 72 551 | 14.7 | 0 | 10830 | 10830 | km | B | Z
FLRYW-A 2x0,35 | PN-KV-051-97 | 6.9 | 0 | 6410 | 6410 | km | B | Z
FLRYW-A 2x0,50 | PN-KV-051-97 | 9.8 | 0 | 7530 | 7530 | km | B | Z
FLRYW-A 2x0,75 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 11470 | 11470 | km | B | Z
FLRYW-A 2x1,00 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 15240 | 15240 | km | B | Z
FLRYW-A 2x1,50 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 19350 | 19350 | km | B | Z
FLRYW-A 3x0,35 | PN-KV-051-97 | 10.3 | 0 | 8340 | 8340 | km | B | Z
FLRYW-A 3x0,50 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 9940 | 9940 | km | B | Z
FLRYW-A 3x0,75 | PN-KV-051-97 | 21.6 | 0 | 16890 | 16890 | km | B | Z
FLRYW-A 3x1,00 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 22320 | 22320 | km | B | Z
FLRYW-A 4x0,35 | PN-KV-051-97 | 13.7 | 0 | 11040 | 11040 | km | B | Z
FLRYW-A 4x0,75 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 22620 | 22620 | km | B | Z
FLRYW-A 4x1,00 | PN-KV-051-97 | 39 | 0 | 27860 | 27860 | km | B | Z
FLRYW-B 2x0,35 | PN-KV-051-97 | 6.9 | 0 | 6410 | 6410 | km | B | Z
FLRYW-B 2x0,50 | PN-KV-051-97 | 9.8 | 0 | 7520 | 7520 | km | B | Z
FLRYW-B 2x0,75 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 11470 | 11470 | km | B | Z
FLRYW-B 2x1,00 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 15240 | 15240 | km | B | Z
FLRYW-B 2x1,50 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 19350 | 19350 | km | B | Z
FLRYW-B 2x2,50 | PN-KV-051-97 | 49 | 0 | 31150 | 31150 | km | B | Z
FLRYW-B 3x0,50 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 9910 | 9910 | km | B | Z
FLRYW-B 4x0,50 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 14700 | 14700 | km | B | Z
FLRYY-A 2x0,35 | PN-KV-051-97 | 6.9 | 0 | 7620 | 7620 | km | B | Z
FLRYY-A 2x0,5 | PN-KV-051-97 | 9.8 | 0 | 9270 | 9270 | km | B | Z
FLRYY-A 2x0,75 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 12300 | 12300 | km | B | Z
FLRYY-A 2x1,00 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 15350 | 15350 | km | B | Z
FLRYY-A 3x0,35 | PN-KV-051-97 | 10.3 | 0 | 9370 | 9370 | km | B | Z
FLRYY-A 3x0,75 | PN-KV-051-97 | 22 | 0 | 20370 | 20370 | km | B | Z
FLRYY-A 3x1,00 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 28600 | 28600 | km | B | Z
FLRYY-A 4x0,35 | PN-KV-051-97 | 13.7 | 0 | 11830 | 11830 | km | B | Z
FLRYY-A 4x0,75 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 21250 | 21250 | km | B | Z
FLRYY-A 4x1,00 | PN-KV-051-97 | 39 | 0 | 24860 | 24860 | km | B | Z
FLRYY-A 5x0,75 | PN-KV-051-97 | 37 | 0 | 26490 | 26490 | km | B | Z
FLRYY-B 2x0,35 | PN-KV-051-97 | 6.9 | 0 | 8210 | 8210 | km | B | Z
FLRYY-B 2x0,75 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 12270 | 12270 | km | B | Z
FLRYY-B 2x1,00 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 13760 | 13760 | km | B | Z
FLRYY-B 2x1,50 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 17950 | 17950 | km | B | Z
FLRYY-B 3x0,35 | PN-KV-051-97 | 10.3 | 0 | 9580 | 9580 | km | B | Z
FLRYY-B 4x0,35 | PN-KV-051-97 | 13.7 | 0 | 12370 | 12370 | km | B | Z
FLRYY-B 4x0,75 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 19320 | 19320 | km | B | Z
FLRYY-B 4x1,00 | PN-KV-051-97 | 39 | 0 | 22860 | 22860 | km | B | Z
FLRYY-B 5x0,50 | PN-KV-051-97 | 25 | 0 | 18350 | 18350 | km | B | Z
FLRYY-B 5x0,75 | PN-KV-051-97 | 37 | 0 | 24310 | 24310 | km | B | Z
FLRYY-B 7x0,75 | PN-KV-051-97 | 51 | 0 | 31020 | 31020 | km | B | Z
FLRYY-B 7x1,00 | PN-KV-051-97 | 69 | 0 | 37050 | 37050 | km | B | Z
FLRYY-B 10x0,75 | PN-KV-051-97 | 74 | 0 | 45730 | 45730 | km | B | Z
FLYY 2x0,75 | PN-KV-051-97 | 14.7 | 0 | 10950 | 10950 | km | B | Z
FLYY 2x1,00 | PN-KV-051-97 | 19.6 | 0 | 13820 | 13820 | km | B | Z
FLYY 3x0,75 | PN-KV-051-97 | 22 | 0 | 13580 | 13580 | km | B | Z
FLYY 3x1,00 | PN-KV-051-97 | 29 | 0 | 15660 | 15660 | km | B | Z
FLYY 4x1,50 | PN-KV-051-97 | 59 | 0 | 29560 | 29560 | km | B | Z
FLYY 7x1,50 | PN-KV-051-97 | 103 | 0 | 51840 | 51840 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 15
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
UCY 0,63 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 3260 | 3260 | km | P | S | kruh
UCY 0,8 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 4590 | 4590 | km | P | Z
UCY 1 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 6530 | 6530 | km | P | Z
UCY 1,12 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 7550 | 7550 | km | P | Z
UCY 1,25 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 9070 | 9070 | km | P | Z
UCY 1,32 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 10060 | 10060 | km | P | Z
UCY 1,6 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 13900 | 13900 | km | P | Z
UCY 1,8 | PN-KV-070-03 | 0 | 0 | 17020 | 17020 | km | P | S | kruh
ZYA 1,34 | CSN 34 7914 | 0 | 0 | 21270 | 21270 | km | P | S | kruh
XCY 0,5 | PN-KV-005-91 | 1.9 | 0 | 1270 | 1270 | km | B | Z
XCY 0,6 | PN-KV-005-91 | 2.8 | 0 | 1700 | 1700 | km | B | Z
XCY 0,8 | PN-KV-005-91 | 4.9 | 0 | 2590 | 2590 | km | B | Z
XCYS 0,5 | PN-KV-005-91 | 1.9 | 0 | 1420 | 1420 | km | B | Z
XCYS 0,6 | PN-KV-005-91 | 2.8 | 0 | 1870 | 1870 | km | B | Z
XCYS 0,8 | PN-KV-005-91 | 4.9 | 0 | 2830 | 2830 | km | B | Z
XCYR 0,5 | TP 12-41 MHS 427/8 | 1.9 | 0 | 1450 | 1450 | km | B | Z
XCYR 0,6 | TP 12-41 MHS 427/8 | 2.8 | 0 | 1890 | 1890 | km | B | Z
XCYR 0,8 | TP 12-41 MHS 427/8 | 4.9 | 0 | 2850 | 2850 | km | B | Z
XCPe 0,5 | PN-KV-005-91 | 1.9 | 0 | 1470 | 1470 | km | B | Z
XCPe 0,6 | PN-KV-005-91 | 2.8 | 0 | 1910 | 1910 | km | B | Z
XCPe 0,8 | PN-KV-005-91 | 4.9 | 0 | 2870 | 2870 | km | B | Z
XCPePe-H 2x0,8 | PN-KV-005-91 | 9.8 | 0 | 7370 | 7370 | km | B | Z
XPY 0,65 | PN-KV-005-91 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | km | P | S | ZL (kruh)
XPYS 0,65 | PN-KV-005-91 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | km | P | Z
XFPe 0,65 | PN-KV-005-91 | 0 | 0 | 1430 | 1430 | km | P | Z
XPYS-H 2x0,65 | PN-KV-005-91 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | km | P | Z
XDV 0,6 | PN-KV-005-91 | 0 | 0 | 12110 | 12110 | km | P | Z
XLY-H 2X0,50 Z+Z/C | PN-KV-005-91 | 9.8 | 0 | 9070 | 9070 | km | B | Z
XCYAR 1,5 | TP 12-41 MHS 427/8 | 19.6 | 0 | 34080 | 34080 | km | B | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 17
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
SCY 2x0,25 (0,15S/0,6) | PN-KV-050-97 | 5 | 0 | 5060 | 5060 | km | B | Z
SCY 2x0,35 (0,15S/0,6) | PN-KV-050-97 | 6.9 | 0 | 6870 | 6870 | km | B | Z
SCY 2x0,50 (0,15S/0,8) | PN-KV-050-97 | 9.8 | 0 | 7960 | 7960 | km | B | S | TT/RD (kruh)
SCY 2x0,75 (0,15S/0,8) | PN-KV-050-97 | 14.7 | 0 | 9370 | 9370 | km | B | S | TT/RD (kruh)
SCY 2x1,00 (0,15S/0,8) | PN-KV-050-97 | 19.6 | 0 | 27070 | 27070 | km | B | Z
SCY 2x1,50 (0,15S/0,8) | PN-KV-050-97 | 29 | 0 | 39040 | 39040 | km | B | Z
SCY 2x2,50 (0,15S/0,8) | PN-KV-050-97 | 49 | 0 | 66150 | 66150 | km | B | Z
SCY 2x4,00 (0,15P/0,8) | PN-KV-050-97 | 78 | 0 | 87290 | 87290 | km | B | Z
SCY 2x6,00 (0,15P/0,8) | PN-KV-050-97 | 118 | 0 | 116870 | 116870 | km | B | Z
SCY 2x0,25 (0,2S/0,6) | PN-KV-050-97 | 5 | 0 | 4860 | 4860 | km | B | Z
SCY 2x1,00 (0,2S/0,8) | PN-KV-050-97 | 19.6 | 0 | 12690 | 12690 | km | B | S | TT/RD (kruh)
SCY 2x1,50 (0,25S/0,8) | PN-KV-050-97 | 29 | 0 | 18070 | 18070 | km | B | S | BK/RD,TT/RD (kruh)
SCY 2x2,50 (0,25S/0,8) | PN-KV-050-97 | 49 | 0 | 27920 | 27920 | km | B | S | BK/RD,TT/RD (kruh)
SCY 2x4,00 (0,3S/0,8) | PN-KV-050-97 | 78 | 0 | 41030 | 41030 | km | B | S | TT/RD (kruh)
SCY 2x6,00 (0,3S/0,8) | PN-KV-050-97 | 118 | 0 | 68490 | 68490 | km | B | Z
MK MIN 0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 22970 | 22970 | km | P | Z
MK MIN 2Ax0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 35210 | 35210 | km | P | Z
MK MIN 3Ax0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 44120 | 44120 | km | P | Z
MK MIN 4Ax0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 46420 | 46420 | km | P | Z
MK MIN 5Ax0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 52940 | 52940 | km | P | Z
MK MIN 7Ax0,15 | TP 03/41 MTP 226/7 | 0 | 0 | 59690 | 59690 | km | P | Z
MK 0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 22440 | 22440 | km | P | Z
MK 2x0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 37790 | 37790 | km | P | Z
MK 3x0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 40480 | 40480 | km | P | Z
MK 4x0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 41630 | 41630 | km | P | Z
MK 5x0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 47740 | 47740 | km | P | Z
MK 7x0,35 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 56870 | 56870 | km | P | Z
MK 0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 24700 | 24700 | km | P | Z
MK 2x0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 41430 | 41430 | km | P | Z
MK 3x0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 42850 | 42850 | km | P | Z
MK 4x0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 49210 | 49210 | km | P | Z
MK 5x0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 50830 | 50830 | km | P | Z
MK 7x0,50 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 64010 | 64010 | km | P | Z
MK 0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 27020 | 27020 | km | P | Z
MK 2x0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 49190 | 49190 | km | P | Z
MK 3x0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | km | P | Z
MK 4x0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 53580 | 53580 | km | P | Z
MK 5x0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 61340 | 61340 | km | P | Z
MK 7x0,75 | TP 03/41 MTP 107/6 | 0 | 0 | 72410 | 72410 | km | P | Z
LYQJ 0,35 | ON 34 7565 | 0 | 0 | 4110 | 4110 | km | P | Z
LYQJ 0,50 | ON 34 7565 | 0 | 0 | 4690 | 4690 | km | P | Z
LYQJ 0,75 | ON 34 7565 | 0 | 0 | 6260 | 6260 | km | P | S | ZL (kruh)
LYQJ 1,00 | ON 34 7565 | 0 | 0 | 8240 | 8240 | km | P | Z
LAU 0,15 | CSN 34 7713 | 0 | 0 | 3270 | 3270 | km | P | S | R (kruh)
LAU 0,35 | CSN 34 7713 | 0 | 0 | 4110 | 4110 | km | P | S | C (kruh)
LAU 0,50 | CSN 34 7713 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | km | P | Z
LAU 0,75 | CSN 34 7713 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | km | P | Z
U 0,5 | CSN 34 7711 | 1.9 | 0 | 1340 | 1340 | km | B | S | B,C,R (kruh)
U 2x0,5 | CSN 34 7711 | 3.8 | 0 | 3360 | 3360 | km | B | S | MB,RZ,ZB (kruh)
U 3x0,5 | CSN 34 7711 | 5.8 | 0 | 4810 | 4810 | km | B | Z
U 4x0,5 | CSN 34 7711 | 7.7 | 0 | 6210 | 6210 | km | B | Z
U 0,8 | CSN 34 7711 | 4.9 | 0 | 3150 | 3150 | km | B | S | C (kruh)
U 2x0,8 | CSN 34 7711 | 9.8 | 0 | 6170 | 6170 | km | B | S | RZ (kruh)
U 3x0,8 | CSN 34 7711 | 14.7 | 0 | 9640 | 9640 | km | B | Z
U 4x0,8 | CSN 34 7711 | 19.6 | 0 | 12070 | 12070 | km | B | Z
U 1 | CSN 34 7711 | 7.7 | 0 | 4600 | 4600 | km | B | S | M,R (kruh)
U 2x1 | CSN 34 7711 | 15.4 | 0 | 8930 | 8930 | km | B | Z
U 3x1 | CSN 34 7711 | 23 | 0 | 13150 | 13150 | km | B | Z
U 4x1 | CSN 34 7711 | 31 | 0 | 17610 | 17610 | km | B | Z
MP 54 | PN 01/08 KVM | 55 | 0 | 173970 | 173970 | km | B | S | buben
YCYM 2x2x0,8 Z | PN 04/00 | 21 | 0 | 33350 | 33350 | km | B | S | I-BUS (kruhy)
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## 18
zpět
|  | CU | AL
| dopočet | 0 | 0
| rabat | 0 |  | skonto | 0
Název výrobku | Technická specifikace | Metal Index Cu | Metal Index Al | Bázová cena Kč/km | Prodejní cena Kč/km | Jednotka | Typ ceny | Dostupnost | Barevné označení, balení
TAV 0,20 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 10990 | 10990 | km | P | S | B,C (kruh)
TAV 0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 15480 | 15480 | km | P | Z
TBV 0,15 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 10780 | 10780 | km | P | S | B,C,R,SM,ZL (kruh)
TBV 0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 13160 | 13160 | km | P | Z
TBV 0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 18930 | 18930 | km | P | S | B,C,R,SM (kruh)
TBV 0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 22120 | 22120 | km | P | S | B,C,SM (kruh)
TBV 0,75 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 30130 | 30130 | km | P | Z
TBV 1,00 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 34240 | 34240 | km | P | Z
TBVF 0,15 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 28880 | 28880 | km | P | Z
TBVF 0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 41340 | 41340 | km | P | Z
TBVF 0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 43410 | 43410 | km | P | Z
TBVF 0,75 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 47170 | 47170 | km | P | Z
TBVF 1,00 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 50870 | 50870 | km | P | Z
TBVV 3x0,15 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 58720 | 58720 | km | P | Z
TBVV 3x0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 62860 | 62860 | km | P | Z
TBVV 4x0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 76650 | 76650 | km | P | Z
TBVV 2x0,56 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 64840 | 64840 | km | P | Z
TBVV 3x0,34 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 76870 | 76870 | km | P | Z
TBVFV 1x0,15 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 43740 | 43740 | km | P | Z
TBVFV 2x0,15 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 67070 | 67070 | km | P | Z
TBVFV 1x0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 42880 | 42880 | km | P | Z
TBVFV 2x0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 68410 | 68410 | km | P | Z
TBVFV 4x0,22 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 94640 | 94640 | km | P | Z
TBVFV 1x0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 49200 | 49200 | km | P | Z
TBVFV 2x0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 82240 | 82240 | km | P | Z
TBVFV 3x0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 88390 | 88390 | km | P | Z
TBVFV 4x0,35 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 121230 | 121230 | km | P | Z
TBVFV 1x0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 55250 | 55250 | km | P | Z
TBVFV 2x0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 86280 | 86280 | km | P | Z
TBVFV 3x0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 99110 | 99110 | km | P | Z
TBVFV 4x0,50 | PN-KV-020-92 | 0 | 0 | 142140 | 142140 | km | P | Z
Vysvětlivky:
Dostupnost: "S" = Výrobek skladový - pro uvedené barvy a balení. Fixace kovů ke dni objednání
Dostupnost: "Z" = Výrobek zakázkový, nutno prověřit dostupnost dle aktuální situace

## Výpočet prodejní ceny kabelů
zpět
Typ ceny B (bázová cena)
V bázové ceně je CU počítána na úrovni 50 Kč/kg a AL na úrovni 25 Kč/kg.
Na tyto ceny můžeme poskytnout individuální slevy nebo rabaty.
Pro stanovení prodejní ceny zboží kabelu být proveden dopočet bázové ceny ponížené o obsah kovu v bázové ceně a konkrétním obsahem kovu ve zboží, který je uveden v ceníku.
Příklad výpočtu:
PLUS CYKY 3x1,5
Bázová cena (km) | 6280
sleva, nebo množstevní rabat (např. 20%) | -1256
dopočet CU:
= (např. 101,60 Kč/kg) x obsah CU (44 kg/km) | 4470.4
Prodejní cena (bez platebního skonta) | 9494.4
případné platební skonto - 1% | -94.944
výsledná Prodejní cena bez DPH | 9399.456
Typ ceny P (plná cena)
V plné ceně je kompletní cena kovů (CU nebo AL) již zahrnuta.
Na tyto ceny můžeme poskytnout individuální slevy nebo rabaty.
Pro stanovení Prodejní ceny zboží se již dopočet neprovádí (obsah kovu je v ceníku u konkrétního zboží nulový).
Příklad výpočtu:
MK 7 x 0,50
nabídková cena (km) | 42610
sleva nebo množstevní rabat (např. 20%) | -8522
Prodejní cena (bez platebního skonta) | 34088
případné platební skonto - 1% | -340.88
výsledná Prodejní cena bez DPH | 33747.12

## Ceník rozřezávek
zpět
Za rozřezávku kabelů a vodičů pod 100 metrů je účtován poplatek za provedení:
A) | Kabely a vodiče pro 1kV: 1-CYKY, 1-AYKY, 1-YY, 1-AYY, případně NYY, NAYY, E-YY, E-AYY, NFA2X či 1-AES pod 100 metrů délky s poplatkem ve výši 500 Kč !
B) | Kabely a vodiče do 1kV: Harmonizované a speciální kabely do 1kV pod 100 metrů délky s poplatkem ve výši 200 Kč !
Kabely do 1kV v případě balení na standardizované délky kruhů neřežeme !

## Systém barevného značení vodičů
zpět

## Zkratky tvarů kabelových jader
zpět
Zkratka | Popis
RE | kulaté jednodrátové
RM | kulaté mnohodrátové
RF | kulaté mnohodrátové s jemným laněním
RMV | kulaté mnohodrátové komprimované
SE | sektor jednodrátový
SM | sektor mnohodrátový komprimovaný